**附件1：报名表**

**报名表**

**项目编号：**SEK2025008

**项目名称：**山东省第二康复医院门诊楼门诊楼南门两侧房间改造

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **联系人** |  |
| **联系方式** |  |
| **邮箱** |  |
| **地址** |  |

单位名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件2：要求**

**第一部分 项目概况**

**一、项目总体说明**

为改善我院门诊楼南门两侧房间使用条件，现对门诊楼南门两侧办公室落地窗进行改造，并将南门两侧未安装上下水管道、洗手盆的房间一并增设相应设施。

维修方案：拆除门诊楼南门两侧房间落地窗，将落地窗改为断桥铝推拉窗，为门诊楼南门两侧未安装上下水及洗手盆的房间增设相应设施。**二、工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 原落地窗拆除 | ㎡ | 17.1 |  |  |  |
| 2 | 大理石干挂（钢结构骨架） | ㎡ | 6.6 |  |  | 与原大理石材料一致 |
| 3 | 断桥推拉窗 | ㎡ | 11.7 |  |  |  |
| 4 | 室内水泥压力板加石膏板墙（含乳胶漆） | ㎡ | 5.4 |  |  |  |
| 5 | 窗台板 | 米 | 6 |  |  | 人造石 |
| 6 | 窗帘盒及轨道 | 米 | 6 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢防盗窗 | ㎡ | 11.7 |  |  |  |
| 8 | 脚踏阀 | 套 | 4 |  |  |  |
| 9 | 柱式洗手盆 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 上下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |

**三、工期**

供应商可竞报。

**四、付款方式**

合同签订后，施工完成且验收完成通过后，根据合格发票，支付至合同金额的97%，剩余款项一年后无息付清。

**第二部分 响应文件要求**

**一、内容要求**

1.营业执照副本（复印件加盖公章）及相关资质证明

2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）

3.报价单及报价明细（见附件3）

4.主材明细表（见附件4）

5.供应商认为有必要的其他材料

**二、其他要求**

1. 响应文件，一式三份，建议钉装或胶装。
2. 响应文件做好目录和页码。
3. 对响应文件密封情况不做要求。

**附件3：报价单及报价明细**

**报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **报价(元)** |
| 1 | 山东省第二康复医院门诊楼南门两侧房间改造 | 小 写 ：  大 写 ： |
| 工期 | |  |
| 质保期 | |  |
| 质量标准 | |  |
| 备注 |  | |

注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。

（2）本项目为交钥匙工程，供应商所报价格为含税全包价。

（3）报价不得高于预算控制价。

（4）因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

单位全称：

签字：

年 月

**报价明细表**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 原落地窗拆除 | ㎡ | 17.1 |  |  |  |
| 2 | 大理石干挂（钢结构骨架） | ㎡ | 6.6 |  |  | 与原大理石材料一致 |
| 3 | 断桥推拉窗 | ㎡ | 11.7 |  |  |  |
| 4 | 室内水泥压力板加石膏板墙（含乳胶漆） | ㎡ | 5.4 |  |  |  |
| 5 | 窗台板 | 米 | 6 |  |  | 人造石 |
| 6 | 窗帘盒及轨道 | 米 | 6 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢防盗窗 | ㎡ | 11.7 |  |  |  |
| 8 | 脚踏阀 | 套 | 4 |  |  |  |
| 9 | 柱式洗手盆 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 上下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |

**附件4：主材明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主材名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 产地 | 单价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

日期：