**附件1：报名表**

**报名表**

**项目编号：**SEK2025019

**项目名称：**山东省第二康复医院病房楼无线网络覆盖采购

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **联系人** |  |
| **联系方式** |  |
| **邮箱** |  |
| **地址** |  |

单位名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件2：要求**

**第一部分 项目概况**

**一、项目要求**

为进一步改善患者就医环境，提升患者就医体验，加快提升医院的综合服务能力，我院现需对2号、8号病房楼进行宽带信号的接入服务，且保证单用户宽带带宽不低于100Mbps。

1. **项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务项目名称** | **单位** | **数量** | **参数要求** |
| 1 | 网关路由器 | 台 | 1 | 1.支持固化千兆电口≥8个，干兆光口≥2个，万兆光口≥2个，标准1U设备，提供官网链接及截图证明。2.支持内存≥4GB3.吞吐性能u≥6G4.最大并发连接数≥5000005.待机终端数≥1200 |
| 2 | 数据中心核心交换机 | 台 | 1 | 1.固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个万兆SFP+光口，可上1U机架2.交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps |
| 3 | 千兆路由器 | 台 | 110 | 1.WAN口类型：支持光纤（SC/APC）或同轴电缆（DOCSIS）。2. 无线功能：双频（2.4GHz + 5GHz）。3.支持WPA3加密、访客网络等。4.QoS（服务质量）：优先保障视频、语音流量 |
| 4 | 吸顶式AP | 台 | 35 | 1.支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议。2.支持双频4条流，整机最大接入速率1775Mbps。 |
| 5 | 16口POE交换机 | 台 | 3 | 1. 可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥16个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥18个，且实配支持PoE+的端口≥16个。2. 交换容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps。 |
| 6 | 千兆光模块 | 台 | 6 | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM, |
| 7 | GPON ONU | 台 | 35 | 集光猫+路由+智能插件于一体，基于GPON接口，实现互联网接入和远程管理。 |
| 8 | 辅材 | 宗 | 1 | 用于设备安装所需施工材料。 |

注:以上清单为预估数量，最终数量可能略有增减，本项目为交钥匙项目，各供应商应综合考虑。

**三、服务要求**

服务保障：为保证后期使用效果，供应商需提供7\*24小时售后服务。接到服务需求后30分钟之内即要响应，判断故障原因，一小时内到达现场处理，24小时内处理解决问题。

**四、工期**

 供应商可竞报最短工期。

**五、付款方式**

 合同签订后，安装部署完成且验收完成通过后，根据合格发票，一次性无息支付全部款项。

**第二部分 响应文件要求**

**一、内容要求**

1.营业执照副本（复印件加盖公章）及相关资质证明

2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）

3.承诺函（见附件3）

4.报价单及报价明细（见附件4）

5.供应商认为有必要的其他材料

**二、其他要求**

1. 响应文件，一式三份，建议钉装或胶装。
2. 响应文件做好目录和页码。
3. 对响应文件密封情况不做要求。

**附件3：承诺函**

**承诺函**

山东省第二康复医院：

我单位提交的相关资料以及表达的内容以及相关承诺，真实有效，我单位对以上材料的真实有效性负法律责任。

 单位：（公章）

年 月 日

**附件4：报价单及报价明细**

**报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **报价(元)** |
| 1 | 山东省第二康复医院病房楼无线网络覆盖采购项目 | 小 写 ：大 写 ： |
| 工期 |  |
| 备注 |  |

注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。

（2）本项目为交钥匙工程，供应商所报价格为含税全包价。

（3）报价不得高于预算控制价。

（4）因参与本项目产生的人工、差旅等费用由供应商承担。

单位全称：

签字：

 年 月 日

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务项目名称** | **单位** | **数量** | **品牌** | **型号** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 网关路由器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 数据中心核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 千兆路由器 | 台 | 110 |  |  |  |  |
| 4 | 吸顶式AP | 台 | 35 |  |  |  |  |
| 5 | 16口POE交换机 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 千兆光模块 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | GPON ONU | 台 | 35 |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 宗 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计：（元） |  |