附件1：报名表

报名表

项目编号：SEK2026014

项目名称：山东省第二康复医院老职防所楼网络布线项目

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 邮箱 |  |
| 地址 |  |

单位名称（公章）：

日期：       年     月    日

附件2：要求

- 第一部分 项目概况

- 一、项目总体说明

- 根据医院工作安排，老职防所楼即将启用，现需要进行电话线路\内网\互联网络线路改造。包含室内线路铺设、室外光纤铺设、门禁等设施。

- 二、采购需求

（一）材料清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类网线 | 米 |  |
| 2 | 4芯电话线 | 米 |  |
| 3 | 六类网络模块 | 个 |  |
| 4 | 电话模块 | 个 |  |
| 5 | 四口网络接口面板 | 个 |  |
| 6 | 底盒 | 个 |  |
| 7 | 600*600*600机柜 | 台 |  |
| 8 | 宽体线槽 | 米 |  |
| 9 | 30*17线槽 | 米 |  |
| 10 | 24口千兆交换机 | 台 |  |
| 11 | 人脸门禁一体机 | 台 |  |
| 12 | 门禁电源 | 台 |  |
| 13 | 门禁锁 | 套 |  |
| 14 | 开关按钮 | 套 |  |
| 15 | 安装耗材 | 宗 |  |
| 16 | 60米光纤（包含熔接） | 根 |  |
| 17 | 千兆光纤收发器 | 对 |  |

- 详细布局

| 楼层 | 房间 | 工位 | 网线 | 电话线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | 西1 | 4 | 8 | 4 |
|  | 大厅 | 3 | 5 | 2 |
|  | 东1 | 3 | 6 | 3 |
|  | 东2 | 3 | 6 | 3 |
|  | 东3 | 2 | 4 | 2 |
|  | 套间 | 2 | 4 | 2 |
|  | 东4 | 4 | 8 | 4 |
| 二楼 | 西1 | 4 | 8 | 4 |
|  | 西2 | 4 | 8 | 4 |
|  | 东1 | 3 | 6 | 3 |
|  | 东2 | 3 | 6 | 3 |
|  | 东3 | 3 | 6 | 3 |
|  | 东4 | 3 | 6 | 3 |
|  | 东5 | 4 | 8 | 4 |
| 三楼 | 西1 | 4 | 8 | 4 |
|  | 西2 | 4 | 8 | 4 |
|  | 东1 | 3 | 6 | 3 |
|  | 东2 | 3 | 6 | 3 |
|  | 东3 | 3 | 6 | 3 |
|  | 东4 | 3 | 6 | 3 |
|  | 东5 | 4 | 8 | 4 |
| 四楼 | 北1 | 4 | 8 | 4 |
| 小计 |  | 73 | 145 | 72 |

- 三、工期

- 供应商可竞报。

- 四、付款方式

- 合同签订后，施工完成且验收完成通过后，根据合格发票，支付至价款的100%。

第二部分  响应文件要求

- 一、内容要求

1.营业执照副本（复印件加盖公章）及相关资质证明

2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）

3.承诺函（见附件3）

4.报价单（见附件4）

5.供应商认为有必要的其他材料（包括但不限于服务方案、售后服务、类似业绩等）。

- 二、其他要求

- 响应文件，一式三份，建议钉装或胶装。

- 响应文件做好目录和页码。

- 对响应文件密封情况不做要求。

附件3：承诺函

承诺函

山东省第二康复医院：

我单位提交的相关资料以及表达的内容以及相关承诺，真实有效，我单位对以上材料的真实有效性负法律责任。

单位：（公章）

年    月    日

附件4：报价单

报价单

| 序号 | 名称 | 报价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山东省第二康复医院老职防所楼网络布线项目 | 小 写 ： 大 写 ： |
| 备注 |  |  |

注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。

（2）本项目为交钥匙工程，供应商所报价格为含税全包价，后期不再进行补价。

（3）报价不得高于预算控制价。

（4）因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

单位全称：

签字：

年   月  日