附件1：采购要求

- 项目概况

- 山东省第二康复医院零星工程和维修服务采购进行院内采购，拟确定3家施工单位与医院合作，参与项目预算金额在3万元以内的零星工程和维修服务，禁止资质挂靠、禁止非法转包。

- 服务内容

零星土建、安装，房屋防水维修，房屋简单装饰装修，门窗、锁具维修，玻璃更换及其它零星维修项目等，各种常用材质管道及附属设备的安装与维修等。

- 其它要求

- 1.工期要求：在约定工期内，每个项目除人力不可抗拒因素外，工期不得延误，工期每延后一天，扣施工单位人民币壹仟元整的罚款，如果施工单位承包人无故拖延工程超过完工日期，采购人有权无条件解除协议合同，并要求承包人赔偿一切损失。

- 2.质保期：相关项目质保期按国家现行相关规范执行。

- 3.付款方式：按实际产生项目付费，项目验收通过后，根据合格发票进行付款。

- 4.服务质量：合格。

- 5.服务要求：按国家法律规定和合同约定进行质保及售后服务。对工程项目的施工质量、工期及后期服务作出详细、完整的承诺。

- 6.施工质量：施工过程中严格控制施工质量，对于安装质量不达标的一律重新施工，返工不予结算。如还不达标，则更换施工单位，施工期间产生的一切费用院方不予结算。施工质量严格按照国家、行业标准及院方要求执行。

- 7.施工过程如遇隐蔽工程，需提前通知院方进行验收并提供留存完整的影像资料。如不执行，隐蔽施工部分不予结算。

- 8.施工单位应按照文明施工要求，施工过程中注重环境保护，做到工完料尽场地清，施工日期较长的需日产日清，确保现场不留垃圾。因各种原因维修不及时，给医院造成损失的，施工单位承担相应的责任；因施工单位自身原因造成的财产、人身等损失的，由施工单位承担全部责任。

- 9.施工单位应配备充足的人员、机械，根据院方实际工作安排及时提供维修服务。施工单位如出现推诿、拖延等情况，采购人有权更换施工单位。

- 10.材料要求：按甲方要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物，严禁选用“三无”质量低劣产品。

- 11.所配备的工程施工人员必须具有丰富的施工经验。

- 12.施工单位内部必须设立安全生产管理机构，建立健全安全生产责任制度和教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，建立生产安全事故紧急预案，并严格按照工程建设强制性标准和安全生产操作规范进行施工作业。

- 13.依据标准、规范和依据遵循国家现行的相关规范和标准要求，如有冲突，以最新为准。

- 14.施工单位应独立完成任务，不得以任何形式将施工任务再转包，分包。一旦发现转包的采购人有权解除合同，并要求赔偿一切损失。

- 15.安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，所有安全责任均由施工方负责。

- 16.本项目禁止资质挂靠，禁止非法转包、分包，一经发现，取消合作。

附件2：报名表

报名表

项目名称：山东省第二康复医院零星工程维修服务采购

项目编号：SEK2026021

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 邮箱 |  |
| 地址 |  |

单位名称（公章）：

日期：       年     月   日

附件3：要求

响应文件要求

- 一、内容要求

1.营业执照副本及相关资质证明材料（复印件加盖公章）。

2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）

3.承诺函（见附件4）

4.报价单（见附件5）

5.供应商认为有必要的其他材料（参考附件6：评分表）

- 二、其他要求

- 响应文件，一式三份，建议钉装或胶装。

- 响应文件做好目录和页码。

- 对响应文件密封情况不作要求。

附件4：承诺函

承诺函

致[山东省第二康复医院]：

我司[公司全称]就[项目名称]项目郑重作出如下承诺：

一、资质真实性承诺

本次投标所提交的全部资质文件（包括但不限于营业执照、资质证书、业绩证明等）均为我司合法取得的真实有效证件；

严格杜绝任何形式的资质挂靠、资质出借等违规行为，保证所有申报材料真实反映我司实际经营状况与业务能力。

二、项目履约承诺

如获中标，将严格履行投标文件全部承诺，及时提供零星工程和维修服务，不以任何形式将中标项目转包或违法分包；

确保项目团队均由我司正式员工组成，项目经理及主要技术人员均属我司在职人员。

三、法律责任承诺

本承诺书及投标文件所述内容均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

如违反上述承诺，我司愿承担由此产生的一切法律责任，包括但不限于：合同解除、列入不良记录名单等处罚措施。

特此承诺。

单位：（公章）

年    月    日

附件5：报价单

报价单

| 序号 | 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山东省第二康复医院零星工程维修服务采购 | 小 写 ： 大 写 ： |
| 备注 |  |  |

注：

（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。

（2）本项目为交钥匙工程，供应商所报价格为含税全包价。

（3）因参与本项目产生的人工等费用由供应商承担。

单位全称：

签字：

年   月  日

| 山东省第二康复医院零星维修工程项目分项报价清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 人工费 | 个 |  | 小于两小时 |
| 2 | 人工费 | 个 |  | 半个台班 |
| 3 | 人工费 | 个 |  | 一个台班 |
| 4 | 外墙下绳人工费 | 个 |  |  |
| 5 | 8T随车吊 | 小时 |  |  |
| 6 | 16T随车吊 | 小时 |  |  |
| 7 | 25T随车吊 | 小时 |  |  |
| 以下项目均含人工费 |  |  |  |  |
| 8 | 人工铲除旧墙皮 | ㎡ |  |  |
| 9 | 批刮腻子 | ㎡ |  |  |
| 10 | 刷乳胶漆（中档以上） | ㎡ |  | 在原旧墙上粉刷2-3遍 |
| 11 | 乳胶漆粉刷（中档以上） | ㎡ |  | 1.原墙面空鼓处需进行铲除并重新抹灰找平，清理墙面墙钉等具备批刮腻子条件2.；石膏板墙面板材之间间隙需用石膏粉填充，干燥后采用纤维网加固，固定螺栓需做防锈处理；3.墙面批刮3遍腻子，每一遍腻子干燥后再进行下一道工序；批刮3遍腻子后再进行打磨找补，平整度误差±3㎜，乳胶漆粉刷3遍，乳胶滚涂时要压茬滚涂，乳胶漆遮盖力：100- 50g/m²， 耐擦洗次数：不少于500次稀释比例：5%-20%（体积比）。 |
| 12 | 中档真石漆（不含基层） | ㎡ |  |  |
| 13 | 中档真石漆（含基层） | ㎡ |  |  |
| 14 | 中档外墙乳胶漆（不含基层） | ㎡ |  |  |
| 15 | 中档外墙乳胶漆（含基层） | ㎡ |  |  |
| 16 | 墙面抹灰 | ㎡ |  |  |
| 17 | 砌墙 | ㎡ |  | 普通黏土砖（240 115 53） |
| 18 | 壁布 | ㎡ |  |  |
| 19 | 壁纸 | ㎡ |  |  |
| 20 | 墙面瓷砖铺贴 | ㎡ |  | 含砖（中档砖品牌砖） |
| 21 | 墙面瓷砖空鼓维修 | 块 |  | 不含砖 |
| 22 | 墙面铺装冰火板（含基层板） | ㎡ |  |  |
| 23 | 墙面铺装冰火板 （不含基层板） | ㎡ |  | 墙面粘贴 |
| 24 | 墙面铺装uv板 （含基层板） | ㎡ |  | 墙面粘贴 |
| 25 | 墙面铺装uv板 （不含基层板） | ㎡ |  | 墙面粘贴 |
| 26 | 墙面铺装竹木纤维板 （含基层板） | ㎡ |  | 墙面粘贴 |
| 27 | 墙面铺装竹木纤维板 （不含基层板） | ㎡ |  | 墙面粘贴 |
| 28 | 墙面pvc墙板 （含基层） | ㎡ |  |  |
| 29 | 墙面pvc墙板 （不含基层） | ㎡ |  | 墙面粘贴 |
| 30 | 墙面SPC墙板（含基层） | ㎡ |  |  |
| 31 | 墙面SPC墙板（不含基层） | ㎡ |  |  |
| 32 | 瓷砖踢脚线 | m |  |  |
| 33 | 金属踢脚线 | m |  | 不锈钢6cm、8cm、11cm |
| 34 | 踢脚线维修 | m |  |  |
| 35 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | ㎡ |  |  |
| 36 | 轻钢龙骨水泥压力板墙 | ㎡ |  |  |
| 37 | 铝塑板粘贴 | ㎡ |  | 不含基层 |
| 38 | 干挂大理石 | ㎡ |  | 含挂件 |
| 39 | 金刚网纱窗制作安装 | 个 |  | 小于1平方 |
| 40 | 金刚网纱窗制作安装 | ㎡ |  | 大于1平方 |
| 41 | 普通纱窗换纱 | ㎡ |  |  |
| 42 | 普通纱窗制作安装 | ㎡ |  |  |
| 43 | 普通纱窗变形、破损维修 | 个 |  |  |
| 44 | 铝合金窗 | ㎡ |  | 常规材料 |
| 45 | 断桥铝窗 | ㎡ |  | 常规材料 |
| 46 | 窗户更换单玻璃 | ㎡ |  | 5mm |
| 47 | 窗户更换中空玻璃 | ㎡ |  | 5+12A+5 |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 | 室内门（不小于90*210cm）（含五金件） | 套 |  | 实木复合 |
| 50 | 防盗门（不小于90*210cm）（含五金件） | 套 |  |  |
| 51 | 钛镁合金门 | m² |  | 含五金件 |
| 52 | 子母门 | 套 |  | 门口1.3m |
| 53 | 肯德基门 | ㎡ |  |  |
| 54 | 木质门 | ㎡ |  | 实木复合 |
| 55 | 窗台板（石英石） | m |  |  |
| 56 | 窗台板（大理石） | m |  | 常规大理石 |
| 57 | 锁芯 | 个 |  |  |
| 58 | 门窗五金件 | 套 |  | 合页；把手；限位器 |
| 59 | 地弹簧更换 | 套 |  |  |
| 60 | 门框、门掉扇维修 | 个 |  |  |
| 61 | 酒店智能锁维修 | 把 |  |  |
| 62 | 酒店智能锁更换 | 把 |  |  |
| 63 | 石膏板修补 | ㎡ |  | 洞口（顶子、墙面等）封堵，批腻子、刷乳胶漆 |
| 64 | 石膏板吊顶含龙骨 | ㎡ |  |  |
| 65 | 石膏板吊顶不含龙骨 | ㎡ |  |  |
| 66 | 铝扣板吊顶不含龙骨 | ㎡ |  |  |
| 67 | 铝扣板吊顶含龙骨 | ㎡ |  |  |
| 68 | 硅酸钙板吊顶不含龙骨 | ㎡ |  |  |
| 69 | 硅酸钙板 吊顶含龙骨 | ㎡ |  |  |
| 70 | 矿棉板吊顶不含龙骨 | ㎡ |  |  |
| 71 | 矿棉板吊顶含龙骨 | ㎡ |  |  |
| 72 | 地面瓷砖铺贴（800*800） | ㎡ |  | 含瓷砖 |
| 73 | 地面瓷砖铺贴（600*600） | ㎡ |  | 含瓷砖 |
| 74 | 地面瓷砖铺贴（300*300） | ㎡ |  | 含瓷砖 |
| 75 | 地面瓷砖空鼓维修 | 块 |  | 不含砖 |
| 76 | 维修橡塑地板 | ㎡ |  | （空鼓、焊缝脱落等维修） |
| 77 | 橡塑地板铺贴 | ㎡ |  | 自流平、铺贴、焊缝 |
| 78 | 地砖美缝 | m |  |  |
| 79 | 收口条 | m |  | 5mm铝合金 |
| 80 | 防水sbs-20聚酯胎 | ㎡ |  |  |
| 81 | 防水js | ㎡ |  |  |
| 82 | ts防水布 | ㎡ |  |  |
| 83 | 房间布线 （含电线、穿线管、开槽等） | 米 |  | 4m㎡ |
| 84 | 房间布线 （含电线、穿线管、开槽等） | 米 |  | 6m㎡ |
| 85 | 房间布线 （含电线、穿线管、开槽等） | 米 |  | 2.5m㎡ |
| 86 | 房间布线 （含电线、穿线管、开槽等） | 米 |  | 1.5m㎡ |
| 87 | 房间布线 （含电线、穿线管、开槽等） |  |  | 2mm² |
| 88 | 房间明布线 （含电线、穿线槽等） | 米 |  | 4m㎡ |
| 89 | 房间明布线 （含电线、穿线槽等） | 米 |  | 6m㎡ |
| 90 | 房间明布线 （含电线、穿线槽等） | 米 |  | 2.5m㎡ |
| 91 | 房间明布线 （含电线、穿线槽等） | 米 |  | 1.5m㎡ |
| 92 | 房间明布线 （含电线、穿线槽等） |  |  | 2mm² |
| 93 | 圆形吸顶灯300 | 个 |  |  |
| 94 | 平板灯300*300 | 个 |  |  |
| 95 | 平板灯300*600 | 个 |  |  |
| 96 | 平板灯600*600 | 个 |  |  |
| 97 | 软膜灯更换软膜 | 个 |  | 1平方米以内，高度4米以内 |
| 98 | 软膜灯更换软膜 | 平方米 |  | 高度大于4米 |
| 99 | 照明开关 | 个 |  |  |
| 100 | 插座（五孔） | 个 |  |  |
| 101 | 插座（三孔） |  |  |  |
| 102 | 接线盒 | 个 |  |  |
| 103 | 筒灯 | 个 |  | 高4米以内 |
| 104 | 筒灯 | 个 |  | 高度大于4米 |
| 105 | 排气扇300*300 | 个 |  |  |
| 106 | 排气扇600*600 | 个 |  |  |
| 107 | LED灯带 | 米 |  |  |
| 108 | 镜子磨边 | 平方米 |  |  |
| 109 | 蹲便器 | 套 |  |  |
| 110 | 座便器 | 套 |  | 中档 |
| 111 | 小便器 | 套 |  | 中档 |
| 112 | 洗手盆 | 套 |  |  |
| 113 | 大理石洗手盆台面 | ㎡ |  |  |
| 114 | 柱盆 | 套 |  |  |
| 115 | 拖把池 | 套 |  |  |
| 116 | 水龙头 | 个 |  | 中档 |
| 117 | 脚踏阀+水龙头 | 套 |  |  |
| 118 | 明杆淋浴器 | 套 |  | 含花洒、混水阀等 |
| 119 | PVC管（32、50、75、110） | 米 |  | 每个型号单独报价 |
| 120 | ppr管（20、25、32） | 米 |  | 每个型号单独报价 |
| 121 | 水钻开孔 | 个 |  | 110以上 |
| 122 | 不锈钢栏杆 | 米 |  | 常规造型 |
| 123 | 铁艺栏杆 | 米 |  | 常规造型 |
| 124 | 油漆 | ㎡ |  |  |
| 总价 |  |  | 元 |  |

附件6：评分表

| 评分因素 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 35 | 满足采购文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100。计算报价得分时，所有的分值计算均保留两位小数。 |
| 公司实力 | 20 | - 根据投标单位提供的公司资质（有效期内的安全生产许可证等）、从业人员相关资质证书（包括但不限于建造师、水电工证、特种作业证等）及数量、持证情况等酌情赋分。 |
| 业绩 | 5 | 近三年（2023-2026年）至投标截止已完成的同类项目业绩，每提供1项得1分，满分5分。（须将合同复印件制作在响应文件中，否则不予计分） |
| 服务方案 | 20 | 方案需包含可量化的快速响应时效承诺、服务保障措施、现场人员管理制度、安全施工专项方案等核心内容，根据方案完整性、可行性、专业性综合打分； |
| 质量保证措施 | 10 | 根据各投标单位提供的质量保证措施，酌情赋分。 |
| 应急预案 | 10 | 根据各投标单位响应文件中此项内容分别按优劣程度赋分。 |