附件1：报名表

报名表

项目编号：SEK2026035

项目名称：山东省第二康复医院职业卫生检测设备检定及校准服务

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 邮箱 |  |
| 地址 |  |

单位名称（公章）：

日期：       年     月   日

附件2：要求

响应文件要求

- 内容要求

1.营业执照副本（复印件加盖公章）及相关资质证明

2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）

3.报价单（见附件3）

4.供应商认为有必要的其他材料（参照评分表）。

- 其他要求

- 响应文件正本1份、副本3份，建议钉装或胶装。

- 对响应文件密封情况不做要求。

附件3：报价单

报价单

| 序号 | 项目名称 | 报价(单价：元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山东省第二康复医院职业卫生检测设备检定及校准服务 | 小 写 ： 大 写 ： |
| 备注 |  |  |

注：（1）提交本报价单，即视为供应商完全响应本项目院内采购公告及附件全部采购需求；（2）报价为含税全包价，包含完成全部检定校准服务、证书出具、现场服务、复检、差旅、人工、税费等一切费用，供应商参与本项目产生的各项成本自行承担；（3）本报价包含清单内全部设备校准，合同期内新增计量设备，不再额外计取费用。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件4：评分标准

| 评审因素 | 评分项 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 (30分) | 报价 | 30分 | 以满足采购文件要求且最终报价最低的报价为基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(基准价/最后报价)×30（得分保留两位小数）。 |
| 技术部分(40分) | 整体方案 | 20分 | 根据供应商针对本项目的检测工作程序、工作标准、工作方 法、工作内容等方案内容综合评审。上述各个项目内容齐全、 合理、可行得20分，每有一项瑕疵或不足扣2分，无此项不得分。 |
|  | 质量保障措施 | 15分 | 对供应商质量保证措施进行综合评审：质量控制体系健全、质量控制措施有效可靠的得15分；每有一项瑕疵或不足扣1 分，无此项不得分。 |
|  | 服务承诺及措施 | 5分 | 根据提供的服务承诺及措施进行评分，服务承诺全面、完善， 措施可行性和具体操作性高，服务响应的及时的得5分，每有一项瑕疵或不足扣1分，无此项不得分。 |
| 其他评审因素 (30分) | 综合实力 | 15分 | 1.根据供应商提供的各项内部管理制度(包含但不限于质量 管理制度、人员培训制度及考核方案、服务管理制度等)情 况，制度齐全明确的得8分；每有一项瑕疵或不足扣1分， 无此项不得分。 2.根据供应商提供的实验室等试验场地情况，场地资料齐全 满足项目需要的，得7分；每有一项瑕疵或不足扣1分，无 此项不得分。 |
|  | 拟投入设备 | 5分 | 评价针对本项目拟投入的检测设备情况，包括但不限于设备 名称、品牌、型号、购买年份等信息):拟投入的检测设备齐全的得5分；每有一项瑕疵或不足扣1分，无此项不得分。 |
|  | 拟投入项目人员 | 10分 | 根据团队人员整体配备情况进行综合评分： 1、为本项目配置的人员数量充足(5人及以上)得5分；人员配备不足的每缺少1人扣0.5分。 2、根据拟投入项目团队人员的经验、相关工作年限等情况 进行评分，经验丰富、年限较长的得5分，没有计量检定相关经验的不得分。 |

附件5：采购需求

- 一、概况

为保证医院职业卫生检测设备计量的准确性，确保设备使用稳定，对职业卫生检测设备校准服务项目进行招标采购。

- 采购内容

山东省第二康复医院职业卫生检测设备检定及校准服务

- 服务内容及要求

- 1.需根据医院职业卫生设备情况制定年度及周期检校计划，按照检校计划进行检校工作，具体检测时工作时间服从医院安排；

- 2.在现场检校时应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守医院管理部门各项规章制度及规定；

- 3.在检校过程中如发现问题及时现场指导纠正，工作结束后将检校结果告知科室并填写检校确认单，对于不合格设备通知科室停用并及时维修，设备维修后尽快免费复检；

- 4.按医院要求2小时内到达现场，完成设备调修后的计量检校及质控检测评价工作；

- 5.采购人如有特殊检校需求，成交供应商需予以配合。

- 四、标准要求

- 1.检测设备要求：检校设备溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合检定规程、校准规范或标准要求；

- 2.所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力。

- 五、付款方式

- 1.本项目全部检定、校准工作完成，全部证书交付采购人，采购人完成证书核验（包含证书有效性、溯源性、覆盖项目全部设备、无不合格瑕疵），核验合格无异议后，采购人一次性支付合同全款。

- 2.若交付证书存在缺项、参数不全、认可范围不覆盖、证书造假、不满足监管检查要求等问题，视为履约不合格，供应商须免费重新开展检校、重出证书，并承担由此造成的一切损失；重新交付合格证书前，采购人有权不予付款。若经2次整改证书仍无法满足采购需求，采购人有权解除合同、追索损失。

附表：检定校准设备清单及价格表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 设备编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见分光光度计 | V1600 | LT2112030 | 29 | 1 |
| 2 | WBGT指数仪 | WBGT-2006 | 304238 | 56—1 | 1 |
| 3 | 空盒气压表 | DYM3-2 | 0025 | 63—3 | 1 |
| 4 | 湿球黑球温度指数仪 | JTR10 WBGT | 3181307100 | 56—2 | 1 |
| 5 | 振动计 | AWA5936 | 34693190538 | 47—2 | 1 |
| 6 | 个体噪声计 | ASV5910 | K376899 | 42—11 | 1 |
| 7 | 个体噪声计 | ASV5910 | K376900 | 42—12 | 1 |
| 8 | 个体噪声计 | ASV5910 | K376901 | 42—13 | 1 |
| 9 | 个体噪声计 | ASV5910 | K376904 | 42—14 | 1 |
| 10 | 个体噪声计 | ASV5910 | K376920 | 42—15 | 1 |
| 11 | 个体噪声计 | ASV5910 | K376898 | 42—16 | 1 |
| 12 | 个人声暴露计 | ASV5910 | K384102 | 42—24 | 1 |
| 13 | 个人声暴露计 | ASV5910 | K384104 | 42—26 | 1 |
| 14 | 个人声暴露计 | ASV5910 | K384106 | 42—27 | 1 |
| 15 | 个人声暴露计 | ASV5910 | K384063 | 42—20 | 1 |
| 16 | 个人声暴露计 | ASV5910 | K384065 | 42—21 | 1 |
| 17 | 个人声暴露计 | ASV5910 | K384101 | 42—23 | 1 |
| 18 | 个人声暴露计 | ASV5910 | K384103 | 42—23 | 1 |
| 19 | 个人声暴露计 | ASV5910 | K384062 | 42—19 | 1 |
| 20 | 个人声暴露计 | ASV5910 | K384066 | 42—22 | 1 |
| 21 | 个人声暴露计 | ASV5910 | K090870 | 42—17 | 1 |
| 22 | 多功能声级计 | AWA6628 | 104734 | 43 | 1 |
| 23 | 声校准器 | AWA6221B | 2007608 | 45—2 | 1 |
| 24 | 声校准器 | AWA6022A | 2024777 | 45—6 | 1 |
| 25 | 声校准器 | AWA6022A | 2024779 | 45—8 | 1 |
| 26 | 声校准器 | AWA6022A | 2023671 | 45—4 | 1 |
| 27 | 声校准器 | AWA6022A | 2023676 | 45—3 | 1 |
| 28 | 热球式风速仪 | QDF-6 | 203 | 60 | 1 |
| 29 | 紫外辐照计 | UV-A | A1601065 | 46—1 | 1 |
| 30 | 紫外辐照计 | UV-B | B1511071 | 46—2 | 1 |
| 31 | 紫外辐照计 | UV-B | 130599 | 46—4 | 1 |
| 32 | 辐射热计 | MR-5 | M1303027 | 55—1 | 1 |
| 33 | 辐射热计 | MR-5 | M1303028 | 55—2 | 1 |
| 34 | 低速风速表 | CFJ5 | 0963 | 58—3 | 1 |
| 35 | 低速风速表 | CFJ5 | 0969 | 58—4 | 1 |
| 36 | 中速风速表 | CFJ10 | 42478 | 59—1 | 1 |
| 37 | 中速风速表 | CFJ10 | 0091 | 59—3 | 1 |
| 38 | 工频场强仪 | Hi-3604 | 00155926 | 49—1 | 1 |
| 39 | 照度计 | TES-1332A | 120006142 | 48—1 | 1 |
| 40 | 照度计 | TES-1332A | 120006291 | 48—2 | 1 |
| 41 | 工频电场场强仪 | RJ-5 | 201605043 | 49—2 | 1 |
| 42 | 空盒气压表 | DYM3-2 | 0096 | 63—1 | 1 |
| 43 | 空盒气压表 | DYM3-2 | 0018 | 63—6 | 1 |
| 44 | 空盒气压表 | DYM3-2 | 0105 | 63—4 | 1 |
| 45 | 数字式微压计 | SYT-2000V | 21D201 | 64 | 1 |
| 46 | 通风干湿表 | DHM2A | 100272 | 62—4 | 1 |
| 47 | 通风干湿表 | DHM2A | 100271 | 62—1 | 1 |
| 48 | 通风干湿表 | DHM2A | 100417 | 62—3 | 1 |
| 49 | 通风干湿表 | DHM2A | 100270 | 62—2 | 1 |
| 50 | 手传振动测试仪 | SV106/sv105B | 34693/90538 | 47—1 | 1 |
| 51 | 电子皂膜流量计 | SCalPlus | 1347 | 41—1 | 1 |
| 52 | 电子皂膜流量计 | SCalPlus | 1348 | 41—2 | 1 |
| 53 | 电子皂膜流量计 | SCalPlus | 1349 | 41—3 | 1 |
| 54 | 紫外辐照计 | UV-A | 132711 | 46—3 | 1 |
| 55 | 便携式红外仪 | GXH-3010/3011BF | 12665 | 99-1 | 1 |
| 56 | 激光功率计 | G5F-GT-10P | 225070754/225070473 | 101 | 1 |
| 57 | 振动分析仪 | ACE6259+ | 011741 | 47-3 | 1 |
| 58 | 叶轮风速计 | GTI-600 | 270157 | 103 | 1 |
| 59 | 氡及子体测量仪 | RDCM-02型 | 00000271 | 105-1 | 1 |
| 60 | 氡及子体测量仪 | RDCM-02型 | 00000272 | 105-2 | 1 |
| 61 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1441614 | 42—40 | 1 |
| 62 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1441611 | 42—41 | 1 |
| 63 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1441588 | 42—42 | 1 |
| 64 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1441203 | 42—43 | 1 |
| 65 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 4534492 | 42—44 | 1 |
| 66 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 4037407 | 42—45 | 1 |
| 67 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 4534230 | 42—46 | 1 |
| 68 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 5037198 | 42—47 | 1 |
| 69 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 4534522 | 42—48 | 1 |
| 70 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 5037543 | 42—49 | 1 |
| 71 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 4534553 | 42—50 | 1 |
| 72 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 5037388 | 42—51 | 1 |
| 73 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 5037530 | 42—52 | 1 |
| 74 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 5037357 | 42—53 | 1 |
| 75 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 4037276 | 42—54 | 1 |
| 76 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 5037519 | 42—55 | 1 |
| 77 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 5037576 | 42—56 | 1 |
| 78 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 5037520 | 42—57 | 1 |
| 79 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 5037608 | 42—58 | 1 |
| 80 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 5037539 | 42—59 | 1 |
| 81 | 声级校准器 | CEL-120/2 | 4532443 | 45—11 | 1 |
| 82 | 声级校准器 | CEL-120/2 | 4532486 | 45—12 | 1 |
| 83 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 4522971 | 42—28 | 1 |
| 84 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 4523029 | 42—29 | 1 |
| 85 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1037537 | 42—30 | 1 |
| 86 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1037930 | 42—31 | 1 |
| 87 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1037543 | 42—32 | 1 |
| 88 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1037743 | 42—33 | 1 |
| 89 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1037758 | 42—34 | 1 |
| 90 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1037946 | 42—35 | 1 |
| 91 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1037780 | 42—36 | 1 |
| 92 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1037792 | 42—37 | 1 |
| 93 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1037904 | 42—38 | 1 |
| 94 | 个人声暴露计 | KSL-dB2 | 1037910 | 42—39 | 1 |
| 95 | 声校准器 | CEL-120/2 | 1530690 | 45—8 | 1 |
| 96 | 声校准器 | CEL-120/2 | 1530605 | 45—9 | 1 |
| 97 | 声校准器 | CEL-120/2 | 1530607 | 45—10 | 1 |
| 98 | 电子皂膜流量计 | SCalPlus | 4326 | 41—4 | 1 |
| 99 | 五参数手持微型气象站 | MHZ-402 | 240696 | 97-1 | 1 |
| 100 | 五参数手持微型气象站 | MHZ-402 | 240695 | 97-2 | 1 |
| 101 | 五参数手持微型气象站 | MHZ-402 | 240698 | 97-3 | 1 |
| 102 | 五参数手持微型气象站 | MHZ-402 | 240697 | 97-4 | 1 |
| 103 | 电磁场探头 | EH100X | C109AK0000091 | 49—3 | 1 |
| 104 | 紫外辐照计 | WXM10 | M240801 | 46—5 | 1 |
| 105 | CO、CO2红外线气体采样仪 | LB-3021R | 2024575352 | 99-2 | 1 |
| 106 | X、γ计量率仪 | AT1123 | 57593 | 91 | 1 |
| 107 | 便携式X、γ辐射周围计量当量率仪 | HQ50-1100 | 231007E001 | 92 | 1 |
| 108 | α、β表面污染仪 | HQ80-B6 | 231010E001 | 93 | 1 |
| 109 | 氡钍分析仪 | FD125/FH463B | 2023-005+FH463B(016) | 94 | 1 |
| 110 | X、γ辐射个人剂量当量Hp（10）检测仪 | HQ635-P1 | 231004E001 | 96—1 | 1 |
| 111 | X、γ辐射个人剂量当量Hp（10）检测仪 | HQ635-P1 | 231004E002 | 96—2 | 1 |

注：附表报价合计金额约80755元；本表为计量设备基础清单，实际校准以现场实际检测数量为准。